## Лист1
Цены указаны в ЕВРО (если не указано иное) без учета НДС (18%)
Отгрузка продукции по России и СНГ.
Вы можете сделать заказ по телефону, факсу, почте
Продукция, поставляемая под заказ, поступает в сроки, указанные в счете.
Гарантийный срок на все поставляемое оборудование составляет не менее 12 месяцев со дня продажи (за исключением некоторых расходных материалов)
Цена не является публичной офертой . Точную цену, размер скидки уточняйте у наших менеджеров по телефону (3812) 64-32-16
Заказной номер | описание | [16 empty] | цена | производитель
Измерение рН/ОRP, контроллеры
si627P LXV270?.98.0002 | Трансмиттер рН (или ОВП) si627, для установки в панель (96х96 мм) IP54 (?=2/3 220/24В), ATC (Pt1000), выход 4…20 мА, без реле | [16 empty] | 695 | HACH Crison
si628P LXV280?.98.0002 | Контроллер рН (или ОВП) si628, для установки на стену IP55 (?=0/1 220/24В) или в панель IP54 (?=2/3 220/24В), ATC (Pt1000), выход 4…20 мА, 2 реле | [16 empty] | 845 | HACH Crison
si629P LXV290?.98.0002 | Контроллер рН (или ОВП) si629, для установки на стену IP55 (?=0/1 220/24В) или в панель IP54 (?=2/3 220/24В), ATC (Pt100/1000), выход 4…20 мА, 3 реле с упр. автоочисткой, ПИД-контроль, память на 200 изм, | [16 empty] | 945 | HACH Crison
Измерение рН/ОRP, аксессуары, монтажная арматура
LZU7600.99 | Адаптер ¾ дюйма для уст. датчиков PG13.5 в процесс, ПВХ, до 60°С/6 атм | [16 empty] | 112 | HACH
LZU7601.99 | Аналогичен LZU7600.99 но с дополнительной защитой кабельного разъема | [16 empty] | 198 | HACH
LZU7???.99 | Арматура для уст. датчиков PG13.5 на наварном фланце DN25, материал ???=701 PVC до 60°С, ???=702 PVDF до 110°С (+305€), ???=801 нержав. сталь до 130°С (+305€). | [16 empty] | 325 | HACH Crison
LZU61??.99 | Наварной фланец 15° ??=10 PVC, =12 PVDF (+15€), =22 нерж.сталь (+30€). | [16 empty] | 85 | HACH
LZU600?.99 | Проточная камера из прозрачного камера для установки ?=2 двух или ?=3 трех (+40€) датчиков PG13.5 L=120, подключение трубка 6/8 мм | [16 empty] | 240 | HACH
LZU63??.99 | Погружная арматура из ПВХ для фиксации датчиков PG13.5 L=120, подкл. к автоочистке сж. возд. трубка 6/4;??=01 L=800мм, ;??=01 L=800мм корпус PVDF (+280€), ??=31 L=1600мм (+85€) | [16 empty] | 380 | HACH
Измерение проводимости, контроллеры
si628С LXV380?.98.0002 | Контроллер проводимости si628, для уст. на стену IP55 (?=0/1 220/24В) или в панель IP54 (?=2/3 220/24В), ATC (2%/°С), выход 4…20 мА, 2 реле | [16 empty] | 845 | HACH Crison
si629С LXV390?.98.0002 | Контроллер проводимости si629, для уст. на стену IP55 (?=0/1 220/24В) или в панель IP54 (?=2/3 220/24В), ATC (0…5%/°С), выход 4…20 мА, 3 реле с упр. автоочисткой, ПИД-контроль, память на 200 изм | [16 empty] | 975 | HACH Crison
Измерение проводимости, датчики
LZU5399.97.0002 | Кондуктометрический датчик с Pt1000, k=10 (0.1…500 mS/cm), 80ºC, 2 атм. разъем MP-5, монтаж PG 13.5, корпус стекло, Pt-электроды, для si62X | [16 empty] | 535 | HACH Crison
LZU5398.97.0002 | Кондуктометрический датчик с Pt1000, k=0.3 (0,5…80000 μS/cm), 80ºC, 6 атм. разъем MP-5, монтаж PG 13.5, корпус и электроды из титана, для si62X | [16 empty] | 520 | HACH Crison
LZU5390.97.0002 | Кондуктометрический датчик с Pt1000, k=0.1 (0,1…10000 μS/cm), 100ºC, 6 атм. разъем MP-5, монтаж ½ дюйма, корпус и элект. из титана, для si62X | [16 empty] | 520 | HACH Crison
LZU5392.97.0002 | Кондуктометрический датчик с Pt1000, k=0.3 (0,5… 80000 μS/cm), 100ºC, 6 атм. разъем MP-5, монтаж ½ дюйма , корпус и элект. из титана, для si62X | [16 empty] | 520 | HACH Crison
LZU904? | Кабель с разъемом MP-5, ?: 4 →3м, 5 →5м (+15€) 6 →10м (+45€), 7 →15м (+70€) | [16 empty] | 100 | Crison
LZY082 | Кондуктометрический датчик, графитовые электроды, эпоксидный корпус 12х120мм, монтаж PG13.5, Pt1000, кабель 5м, k=1.0 см-1, до 6 атм, 80°С | [16 empty] | 310 | HACH Hamilton
Измерение растворенного кислорода на уровне мкг/л
LXV504.99.70002 237395 (237180) 355220 237340 237135 237139 | Cистема измерения растворенного кислорода в сверхчистой и питьевой воде, (слабо газированных напитках и пиве) в диапазоне 2 … 20000 мкг/л при температуре образца 0…130°С (до 12 атм). В комплект входит проточная ячейка, датчик OxiGold G(B), с кабелем 10 м, комплект расходных материалов и контроллер si792 с 1 аналоговым выходом (питание 24В) | [16 empty] | 2000 2140 260 685 390+55 Σ 5530 | Lange Hamilton
Промышленные анализаторы
Cl 17 54400-01(2) | Прецизионный анализатор свободного (или общего) хлора в диапазоне 0,035 - 5,00 мг/л, погрешность менее ±5%, 4-20 мА, 2 реле, система регулировки потока и фильтрации в комплекте | [16 empty] | 5720 | HACH
| 25569-00 | Реактивы на свободный хлор для CL17, на месяц (при интервале 2.5 мин, фикс.)
65
| 25570-00 | Реактивы на общий хлор для CL17, на месяц (при интервале 2.5 мин, фикс.)
65
| 54443-01 | Комплект для ежегодного обслуживания
280
HS 1 LYX420 | Портативный измеритель уровня/плотности ила c погружным датчиком, 0.1-8 г/л, 0.0–12 м глубины погружения (уточняйте возможность поставки) | [16 empty] | 3850 | Lange
TSS portable LXV322.99.00001 | Портативный анализатор мутности и взвешенных веществ с многоточечным методом детектирования, 0.001-4000 FNU, 0.001 – 400 г/л, погружной датчик с кабелем 10м, аккумулятор, память, RS485, в комплекте с кейсом и аксессуарами. | [16 empty] | 3830 | Hach Lange
Промышленные анализаторы ООУ (TOC)
Z4195-X0XX | HACH A4000 (astro TOC) промышленный автоматический анализатор ООУ (TOC) Высокоточный, УФ-персульфатное окисление споследующим NDIR детектиров. по DIN 38409,автоматическая калибровка и очистка | [16 empty] | 28330
[7 empty] | Z | 4 | 1 | 9 | 5 | - | ? | 0 | ? | ? |  | +
| Корпус из холоднопрокатной стали CRS (IP65, NEMA4) | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
| Корпус из нержавеющей стали SS (IP65, NEMA4X) | [11 empty] | 3 |  |  |  |  | 8120
| 0…2000 мкг/л модель UV-Turbo 2 x УФ-лампы для энергетики и фармацевтики | [13 empty] | 0 | 2 |  | 1640
| 0…5000 мкг/л модель UV-Turbo 2 x УФ-лампы для энергетики и фармацевтик | [13 empty] | 0 | 5 |  | 1640
| 0… 10 мг/л модель UV-Turbo 2 x УФ-лампы для энергетики и промышлен. Вод | [13 empty] | 0 | 6 |  | 1640
| 0… 50 мг/л модель UV-Turbo 2 x УФ-лампы для энергетики и промышлен. Вод | [13 empty] | 0 | 8 |  | 1640
| 0… 5 мг/л модель UV 1 x УФ-лампа для питьевых, природных и сточных вод | [13 empty] | 1 | 0 |  | 0
| 0… 10 мг/л модель UV 1 x УФ-лампа для питьевых, природных и сточных вод | [13 empty] | 2 | 0 |  | 0
| 0… 25 мг/л модель UV 1 x УФ-лампа для питьевых, природных и сточных вод | [13 empty] | 3 | 0 |  | 0
| 0… 50 мг/л модель UV 1 x УФ-лампа для питьевых, природных и сточных вод | [13 empty] | 4 | 0 |  | 0
| 0…100 мг/л модель UV 1 x УФ-лампа с разб. для питьевых, природ. и сточ. Вод | [13 empty] | 5 | 0 |  | 600
| 0…200 мг/л модель UV 1 x УФ-лампа с разб. для питьевых, природ. и сточ. Вод | [13 empty] | 6 | 0 |  | 600
| 0…500 мг/л модель UV 1 x УФ-лампа с разб. для питьевых, природ. и сточ. Вод | [13 empty] | 7 | 0 |  | 600
| Модификация для больших диапазонов измерния | [5 empty] | Z | 4 | 1 | 9 | 5 | - | ? | 0 | ? | ? |  | +
| Корпус из холоднопрокатной стали CRS (IP65, NEMA4) | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 0
| Корпус из нержавеющей стали SS (IP65, NEMA4X) | [11 empty] | 4 |  |  |  |  | 8120
| 0… 100 мг/л модель 2UV, 2xУФ-лампа для промышленных и муниц. Стоков | [13 empty] | 0 | 0 |  | 1310
| 0… 200 мг/л модель 2UV, 2xУФ-лампа для промышленных и муниц. Стоков | [13 empty] | 1 | 0 |  | 1310
| 0… 500 мг/л модель 2UV, 2xУФ-лампа для промышленных и муниц. Стоков | [13 empty] | 2 | 0 |  | 1310
| 0… 1000 мг/л модель 2UV, 2xУФ-лампа для промышленных и муниц. Стоков | [13 empty] | 3 | 0 |  | 1310
| 0… 1000 мг/л модель 2UV, 2xУФ-лампа с разбавл. для промышленных стоков | [13 empty] | 4 | 0 |  | 1910
| 0… 2000 мг/л модель 2UV, 2xУФ-лампа с разбавл. для промышленных стоков | [13 empty] | 5 | 0 |  | 1910
| 0… 5000 мг/л модель 2UV, 2xУФ-лампа с разбавл. для промышленных стоков | [13 empty] | 6 | 0 |  | 1910
| 0…10000 мг/л модель 2UV, 2xУФ-лампа с разбавл. для промышленных стоков | [13 empty] | 7 | 0 |  | 1910
| 0…20000 мг/л модель 2UV, 2xУФ-лампа с разбавл. для промышленных стоков | [13 empty] | 8 | 0 |  | 1910
Z4P95-2000-00 | Обязательный набор заводских опций для анализатора A4000 (astroTOC), 220В | [16 empty] | 0
|  |  |  | Z | 4 | P | 9 | 5 | - | 2 | ? | ? | ? | - | 0 | 0 |  | +
| Дверка без окна для корпуса из холоднопрокатной стали CRS | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Дверка c окном для корпуса из холоднопрокатной стали CRS | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 800
| Дверка с окном для корпуса из нержавеющей стали SS | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 0
| без дополнительных опций | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Контроль уровня реагентов | [10 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 1535
| Дополнительная УФ-лампа | [10 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 1920
| Контроль уровня реагентов и дополнительная УФ-лампа | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3455
Z200123 | Комплект расходных материалов на год эксплуатации A4000 | [16 empty] | 1830 | HACH
Z200136 | Комплект для установки второго канала на анализатор A4000 | [16 empty] | 2320 | HACH
1757700 | Комплект для охлаждения проб с температурой до 100°С | [16 empty] | 1555 | HACH
Z4200-1001 | PS200 Blowback filter – фильтр 100 мкм с обратной промывкой для стоков | [16 empty] | 4760 | HACH
BCF889 | Реагент для А4000: натрия персульфат, p.A., 1 кг (расход от 2 до 8 в год) | [16 empty] | 45 | LANGE
BCF890 | Реагент для А4000: фосфорная к-та 85%, p.A., 1 л (расход от 1 до 2 в год) | [16 empty] | 70 | LANGE
BCF891 | Реагент для А4000: калия гидрофталат, p.A., 50 г. (расход 1 уп. в год) | [16 empty] | 25 | LANGE
2791505 | Набор стандартов ООУ в ампулах по 20 мл, 1000 мг/л С, 5 шт./упак | [16 empty] | 65 | HACH
LZY585 | Очиститель для получения абс. сухого и не содержащего CO2 (менее 1 ppm) воздуха для анализаторов TOC, до 8 м3/ч,220В, необходим компрессор 5-16 бар | [16 empty] | 4190 | Zander LANGE
LZY552 | Установочный комплект с редуктором давления для LZY585 | [16 empty] | 150 | LANGE
LZY594 | Комплект запасных частей на 36 месяцев эксплуатации | [16 empty] | 1990 | LANGE
LZY595 | Наполнитель для осушителя на 36 месяцев эксплуатации | [16 empty] | 325 | LANGE
LPV375.52.00000 | ТОСТАХ 100 - анализатор ООУ в диапазонах от 1 до 25/50/100 мг/л, для контроля очищенных сточных вод и охлажд. контуров, УФ-персульфатное окисл. с последующим NIR детектиров. по DIN EN 1484, автоматическая калибр. и очистка, охлаждаемый отсек для хранения реагентов, 220В | [16 empty] | 26980 | LANGE
| LCW840 | Реагент ТОСТАХ (нужно 6 комп. на год) | [15 empty] | 390 | LANGE
| LCW841 | Поглощающий раствор ТОСТАХ (нужно 6 комп. на год) | [15 empty] | 90 | LANGE
| LCW842 | Стандартный раствор ТОСТАХ (нужно 6 комп. на год) | [15 empty] | 70 | LANGE
| LZV313 | Комплект запасных частей на год | [15 empty] | 1290 | LANGE
Специальные промышленные анализаторы
SP510 54100-0Х | Экономичный контроллер общей жесткости с фиксированной контрольной точкой: 0.3 мг/л, 1 мг/л, 2 мг/л, 5 мг/л, 10 мг/л, 20 мг/л, 50 мг/л, 100 мг/л по CaCO3 (для перевода в мг-экв/л или °Ж разделите на 50), полный комплект | [16 empty] | 3330 | HACH
| 27685-49 | Буферный раствор для контр. точек 0.3, 1, 2 и 5 мг/л, на 2 мес. | [15 empty] | 75
| 27686-49 | Буферный раствор для контр. точки 10 мг/л, на 2 мес. | [15 empty] | 75
| 27687-49 | Буферный раствор для контр. точки 20 мг/л, на 2 мес. | [15 empty] | 75
| 27688-49 | Буферный раствор для контр. точки 50 мг/л, на 2 мес. | [15 empty] | 75
| 27689-49 | Буферный раствор для контр. точки 100 мг/л, на 2 мес. | [15 empty] | 75
| 27946-49 | Индикаторный раствор для контр. точки 0.3 мг/л, на 2 мес. | [15 empty] | 63
| 27690-49 | Индикаторный раствор для контр. точки 1 мг/л, на 2 мес | [15 empty] | 63
| 27691-49 | Индикаторный раствор для контр. точки 2 мг/л, на 2 мес. | [15 empty] | 63
| 27692-49 | Индикаторный раствор для контр. точек 5, 10, 20, 50 и 100 мг/л | [15 empty] | 63
| 55165-00 | Набор для ежегодного обслуживания SP510 | [15 empty] | 300
Phosphax Σ sigma LPV341.52.10000 | Промышленный фотометрический анализатор с системой разложения проб для автоматического определения общего фосфора и ортофосфата в очищенных и неочищенных сточных водах, а также в охлаждающей воде, в диапазоне 0,01 – 5 мг/л, с термостатируемым отсеком для реагентов. | [16 empty] | 27685 | LANGE
Sigmatax 2 LXV215+LXV231 | Пробоотборное устройство с ультразвуковой гомогенизацией проб для анализаторов общего фосфора Phosphax и общего органического углерода Toxtax, включает контрольный модуль, пробозаборный зонд и обогреваемый шланг длиной 10м | [16 empty] | 6960 | LANGE
CA610 57400-01 | Промышленный автоматический анализатор фторида в питьевой и очищенной воде в диапазоне 0.1 - 10 мг/л | [16 empty] | 9725 | HACH
| 5742100 | Набор для ежегодного обслуживания CA610 | [15 empty] | 215 | HACH
| 2816900 | Набор реагентов и стандартов для анализа фторида на 30 дней | [15 empty] | 130 | HACH
| 5744800 | Набор электродов для замены в течение 1-2 лет | [15 empty] | 1475 | HACH
Измерительные системы на базе универсальных цифровых контроллеров HACH LANGE
Универсальные цифровые контроллеры HACH LANGE
LXV402.99.00101 | Дисплей универсального 4-x канального контроллера SC1000 ECO ограниченная функциональность, только для спец. проектов по соглосованию с HL | [16 empty] | 1905
LXV402.99.00001 | Дисплей универсального многоканального контроллера SC1000 | [16 empty] | 2550
| Цветной сенсорный графический дисплей, порт TCP/IP, разъемы SD и модуля GSM |  | L | X | V | 4 | 0 | 2 | - | 9 | 9 | - | ? | ? | 0 | 0 | 1 | +
| Код стран (западная/восточная Европа) | [16 empty] | 0
Modbus TPC/IP опция
| Без лицензии на использование Modbus TPC/IP | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Включая лицензию на использование Modbus TPC/IP (отд. LZY598) | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 715
GSM модуль
| Без встроенного модуля GSM | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
| GSM модуль для удаленного мониторинга и управления (отд. YAB055=1515) | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1300
LXV400.99.00021 | Модуль датчиков универсального многоканального контроллера SC1000 (ECO) | [16 empty] | 825
| Подключается к дисплею sc1000 для организации точки контроля или сети sc |  | L | X | V | 4 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | ? | ? | ? | ? | 1 | +
| Код стран (западная/восточная Европа) | [16 empty] | 0
Питание
| 100-240 В без кабеля питания, 2 розетки для анализаторов | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| 100-240 В, кабель питания с евровилкой (EU), 2 розетки для анализаторов | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 40
| 24 В постоянного тока | [11 empty] | Z |  |  |  |  | 210
Реле / цифровые интерфейсы
| Без реле и внешнего сетевого интерфейса | [12 empty] | O |  |  |  | 0
| Одна релейная плата на 4 реле (отд. YAB076) | [12 empty] | R |  |  |  | 320
| Цифровой интерфейс MODBUS 485 (отд. YAB021) | [12 empty] | A |  |  |  | 345
| Одна релейная плата на 4 реле и цифровой интерфейс MODBUS 485 | [12 empty] | B |  |  |  | 665
| Цифровой интерфейс PROFIBUS DP (отд. YAB020) | [12 empty] | E |  |  |  | 375
| Одна релейная плата на 4 реле и цифровой интерфейс PROFIBUS DP | [12 empty] | F |  |  |  | 695
Модули ввода/вывода
| Без модулей ввода/вывода | [13 empty] | 0 |  |  | 0
| Одна плата аналогового ВЫХОДА - 4 х (0/4 … 20 мА) (отд. YAB019) | [13 empty] | 1 |  |  | 330
| Одна плата цифро-аналогового ВХОДА на 4 токовых или логич. входа (отд. YAB018) | [13 empty] | 2 |  |  | 440
| Две платы аналогового ВЫХОДА - 8 х (0/4 … 20 мА) | [13 empty] | 3 |  |  | 660
| Две платы цифро-аналогового ВХОДА на 8 токовых (мА) или логич. входов | [13 empty] | 4 |  |  | 880
| Одна плата аналогового ВЫХОДА и одна плата цифро-аналогового ВХОДА | [13 empty] | 5 |  |  | 770
| Две платы аналогового ВЫХОДА и одна плата цифро-аналогового ВХОДА | [13 empty] | 6 |  |  | 1100
| Одна плата аналогового ВЫХОДА и две платы цифро-аналогового ВХОДА | [13 empty] | 7 |  |  | 1210
| Три платы аналогового ВЫХОДА - 12 х (0/4 … 20 мА) | [13 empty] | 8 |  |  | 990
| Три платы цифро-аналогового ВХОДА на 12 токовых (мА) или цифровых входов | [13 empty] | 9 |  |  | 1320
Общее количество разъемов для подключения датчиков
| 4 разъема для подключения до 4 цифровых датчиков sc | [14 empty] | 2 |  | 0
| 6 разъемов для подключения до 6 цифровых датчиков sc | [14 empty] | 3 |  | 55
| 8 разъемов для подключения до 8 цифровых датчиков sc | [14 empty] | 4 |  | 110
LXV404.99.????1 | SC200 универсальный контроллер для аналоговых датчиков | [16 empty] | 1200
| Графический дисплей 240х160 точек со светодиодной подсветкой, 2 токовых выхода (0/4...20 мА), 4 реле (230В, 5А) |  | L | X | V | 4 | 0 | 4 | - | 9 | 9 | - | ? | ? | ? | ? | 1 | +
| Код стран (западная/восточная Европа) | [16 empty] | 0
Питание
| 100-240 В без кабеля питания, 2 розетки для анализаторов | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| 100-240 В, кабель питания с евровилкой (EU), 2 розетки для анализаторов | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 40
| 24 В постоянного тока | [11 empty] | 7 |  |  |  |  | 320
Внешние интерфейсы
| Два токовых выхода, без цифрового интерфейса (стандартная конфигурация) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Дополнительный цифровой интерфейс MODBUS RTU | [12 empty] | 1 |  |  |  | 280
| Дополнительный цифровой интерфейс PROFIBUS DP V1.0 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 365
| Дополнительные 3 токовых выхода 0/4...20 мА (два поддерживают HART) | [12 empty] | 5 |  |  |  | 365
Канал для подключения датчиков №1
| рН / ОВП (комбинированные 1200 и дифференциальные pHD) | [13 empty] | 1 |  |  | 75
| Проводимость (контактные 3400 и индуктивные 3700) | [13 empty] | 2 |  |  | 75
| Расход (ультразвуковой или вертушка) | [13 empty] | 3 |  |  | 320
| Токовый сигнал (0/4…20 мА) | [13 empty] | 4 |  |  | 300
Канал для подключения датчиков №2
| Нет второго канала | [14 empty] | 0 |  | 0
| рН / ОВП (комбинированные 1200 и дифференциальные pHD) | [14 empty] | 1 |  | 415
| Проводимость (контактные 3400 и индуктивные 3700) | [14 empty] | 2 |  | 415
| Расход (ультразвуковой или вертушка) | [14 empty] | 3 |  | 320
| Токовый сигнал (0/4…20 мА) | [14 empty] | 4 |  | 300
LXV404.99.????1 | SC200 универсальный контроллер для цифровых SC и аналоговых датчиков | [16 empty] | 1200
| Графический дисплей 240х160 точек со светодиодной подсветкой,4 реле (230В, 5А) |  | L | X | V | 4 | 0 | 4 | - | 9 | 9 | - | ? | ? | ? | ? | 1 | +
| Код стран (западная/восточная Европа) | [16 empty] | 0
Питание
| 100-240 В без кабеля питания, 2 розетки для анализаторов | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| 100-240 В, кабель питания с евровилкой (EU), 2 розетки для анализаторов | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 40
| 24 В постоянного тока | [11 empty] | 7 |  |  |  |  | 320
Внешние интерфейсы
| Два токовых выхода, без цифрового интерфейса (стандартная конфигурация) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Дополнительный цифровой интерфейс MODBUS RTU | [12 empty] | 1 |  |  |  | 280
| Дополнительный цифровой интерфейс PROFIBUS DP V1.0 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 365
| Дополнительные 3 токовых выхода 0/4...20 мА (два поддерживают HART) | [12 empty] | 5 |  |  |  | 365
Канал для подключения датчиков №1
| Цифровой SC | [13 empty] | 5 |  |  | 450
Канал для подключения датчиков №2
| Нет второго канала | [14 empty] | 0 |  | 0
| рН / ОВП (комбинированные 1200 и дифференциальные pHD) | [14 empty] | 1 |  | 75
| Проводимость (контактные 3400 и индуктивные 3700) | [14 empty] | 2 |  | 75
| Расход (ультразвуковой или вертушка) | [14 empty] | 3 |  | 320
| Токовый сигнал (0/4…20 мА) | [14 empty] | 4 |  | 300
| Цифровой SC | [14 empty] | 5 |  | 80
Готовые комплекты с цифровыми датчиками
9221800 | Набор sc200 + 1200-S sc pH, включает: LXV404.99.20501 & LXV426.99.10001 | [16 empty] | 2190
9221900 | Набор sc200 + 1200-S sc ORP, включает: LXV404.99.20501 & LXV426.99.20001 | [16 empty] | 2300
9222000 | Набор sc200 + 3798-S sc, включает: LXV404.99.20501 & LXV428.99.00001 | [16 empty] | 2120
9222100 | Набор sc200 + pHD-S sc pH, включает: LXV404.99.20501 & LXV427.99.10001 | [16 empty] | 2430
9222200 | Набор sc200 + pHD-S sc ORP, включает: LXV404.99.20501 & LXV427.99.10001 | [16 empty] | 2500
Внешние модули для универсального многоканального контроллера SC1000
LZX915 | Базовый модуль/источник питания 24В, для установки на DIN-рельсу | [16 empty] | 175
LZX919 | Модуль аналогового ВЫХОДА, токовые выходы 2 х (0/4 … 20 мА), для установки на DIN-рельсу | [16 empty] | 290
LZX920 | Модуль релейных контактов, 4 реле, макс. 240В, для установки на DIN-рельсу | [16 empty] | 395
LZX921 | Модуль цифро-аналогового ВХОДА на 2 токовых (мА) или цифровых входа, на DIN-рельсу | [16 empty] | 345
Разъемы для организации сети SC1000
LZX918 | Разъем сетевой sc1000 | [16 empty] | 60
LZY489 | Кабель для соединения модулей датчиков sc1000, внешний Profibus L2, 2x0.64 (AWG 22/1), м | [16 empty] | 4.5
Дополнительные платы для контроллера SC200
9012905 | Внутренняя карта-преобразователь для подключения рН/ОВП-датчиков | [16 empty] | 425
9013005 | Внутренняя карта-преобразователь для подключения датчиков проводимости | [16 empty] | 425
9012805 | Внутренняя карта-преобразователь для подключения токового сигнала мА | [16 empty] | 425
9012705 | Внутренняя карта-преобразователь для подключения расходомеров GLI | [16 empty] | 420
9013205 | Внутренняя карта MODBUS | [16 empty] | 370
YAB102 | Внутренняя карта ProfiBus DP | [16 empty] | 380
Аксессуары для подключения датчиков к контроллерам sc200 и sc1000
LZX847 | Цифровой кабель для подключения датчиков sc, 0,35м | [16 empty] | 95
LZX848 | Цифровой кабель для подключения датчиков sc, 5 м | [16 empty] | 150
LZX849 | Цифровой кабель для подключения датчиков sc, 10 м | [16 empty] | 190
LZX850 | Цифровой кабель для подключения датчиков sc, 15 м | [16 empty] | 250
LZX851 | Цифровой кабель для подключения датчиков sc, 20 м | [16 empty] | 285
LZX852 | Цифровой кабель для подключения датчиков sc, 30 м | [16 empty] | 390
LZX853 | Цифровой кабель для подключения датчиков sc, 50 м | [16 empty] | 585
LEI-1500907 | Цифровой кабель для подключения датчиков sc внутри помещений, 1.5м | [16 empty] | 50
LEI-1500910 | Цифровой кабель для подключения датчиков sc внутри помещений, 3.0м | [16 empty] | 75
LEI-1536120/25 | Цифровой кабель для подключения датчиков sc внутри помещений, 25.0м | [16 empty] | 150
LEI-1514029 | Y-ветвление (тройник) для подключения 2 датчиков мощностью до 3.5 Ватт к одному sc порту | [16 empty] | 50
LZX969 | Разъем порта sc (5-пиновый IN, позолоченные контакты, для установки в sc1000, 2 шт) | [16 empty] | 60
LZX971 | Разъем для подключения к порту sc (5-пиновый OUT, позол. контакты, для кабеля Ø6-8мм,IP67) | [16 empty] | 40
LZX972 | Разъем порта sc (5-пиновый IN, позолоченные контакты, для кабеля Ø6-8 мм, IP67) | [16 empty] | 40
LZY339 | Кабель для подключения датчиков sc (2 х AWG 22/19 + 2 х AWG 26/18), без разъемов, 100 м | [16 empty] | 565
LZY340 | Кабель для подключения датчиков sc (2 х AWG 22/19 + 2 х AWG 26/18), без разъемов, 200 м | [16 empty] | 1125
LZY359 | Кабель для подключения датчиков sc (2 х AWG 22/19 + 2 х AWG 26/18), без разъемов, 400 м | [16 empty] | 2250
LZY339-01 | Кабель для подключения датчиков sc, от 1 до 99м, цена за 1м | [16 empty] | 6
LZX990 | Внешняя антенна для подключения к sc1000 с GSM-модулем, 900/1800MHz, 2DB, кабель 5м | [16 empty] | 145
LZX955 | Кабель удлиняющий для антенны LZX990, длина 10м | [16 empty] | 105
6120500.99 | Внешний преобразователь для подключения аналоговых рН-электродов (тип pHD) к порту SC | [16 empty] | 325
6120600.99 | Внешний преобразователь для подключения аналоговых рН-электродов (тип 1200) к порту SC | [16 empty] | 325
6120700.99 | Внешний преобразователь для подключения датчиков проводимости 3400 к порту SC | [16 empty] | 325
6120800.99 | Внешний преобразователь для подключения датчиков проводимости серии 3700 к порту SC | [16 empty] | 325
9220600 | Внешний корпус для установки sc200 вне помещений, пластиковый c УФ-защитой. | [16 empty] | 160
Цифровые датчики растворенного кислорода
LDO sc LXV416.99.20001 | LDO sc- новый люминесцентный датчик растворенного кислорода, 0.01 – 20.0 мг/л, погружной,не требует калибровки и обслуживание в течение2 лет, предназначен для контроля сточных вод, кабель 10м, гарантия 3 года !! | [16 empty] | 1175
| 9021150 | Сменная головка с люминофором для нового LDO sc (на 3-4 года) | [15 empty] | 160
5740-sc LXV425.99.00001 | Гальванический датчик растворенного кислорода (ячейка Кларка) серии 5740-sc со сменными измерительными картриджами (мембрана +электролит), кабель 10м | [16 empty] | 1125
| 6135200 | Сменный картридж для датчика серии 5740-sc (на 6-12 месяцев) | [15 empty] | 195
Цифровые и сменные аналоговые рН/ОВП-электроды серии 1200
LXV426.99.10001 | Цифровой датчик рН/°С серии 1200-S sc, корпус нержавеющая сталь, погружной, электрод для сточных вод, 50°С макс., кабель 10м, встроенный sc-интерфейс | [16 empty] | 880
| LZX889 | Сменный гелиевый рН-электрод, замена каждые 12-18 месяцев | [15 empty] | 215
LXV426.99.20001 | Цифровой датчик ORP/°С серии 1200-S sc, корпус нержавеющая сталь, погружной, электрод для сточных вод, 50°С макс., кабель 10м, встроенный sc-интерфейс | [16 empty] | 1000
| LZX890 | Сменный гелиевый ОВП-электрод, замена каждые 12-18 месяцев | [15 empty] | 310
LZX475 | Сменный датчик pHPULPPT100 для измерения рН в пульпе, стоках и средах с высоким содержание взвешенных в-в, 1…14 рН, -5…+135°С, до 7 атм (при 100°С), встроенный термодатчик, нерж. корпус 205 х 22 мм, кабель 5м | [16 empty] | 700
| LZX467 | Арматура для pHPULPPT100, 1 дюйм, нерж. ст./тефлон, до 100°С/10 атм. | [15 empty] | 1000
LZX477 | Сменный датчик pHRETPT100 для измерения рН в промстоках, тех. водах, при высокой температуре, стерилизуемый, 0…14 рН, -5…+135°С, до 15 атм (при 100°С), встроенный термодатчик, нерж. корпус 205 х 12 мм, кабель 5м | [16 empty] | 475
| LZX465 | Арматура для pHRETPT100, 1/2 дюйма, нерж. ст./тефлон, до 100°С/10 атм. | [15 empty] | 615
Цифровые датчики рН/ОRP серии pHD
LXV427.99.10001 | Датчик рН/°С серии pHD-S sc, корпус нержавеющая сталь, погружной электрод для сточных, питьевых и технологических вод, 50°С макс., кабель 10м | [16 empty] | 1145
LXV427.99.20001 | Датчик ORP/°С серии pHD-S sc, корпус нержавеющая сталь, погружной электрод для сточных, питьевых и технологических вод, 50°С макс., кабель 10м | [16 empty] | 1230
6178002 | Система для контроля рН в сверхчистой воде и конденсате 8362 sc для установки после редуктора и охладителя, включает монтажный блок, проточную камеру, датчик рН/темп., цифровой преобразователь sc, кабель 7.7 м, 2…12 рН, 0…80°С, до 4 атм | [16 empty] | 1915
Цифровые датчики проводимости
LXV428.99.00001 | Индуктивный датчик проводимости серии 3798-S sc, корпус нержавеющая сталь, погружной для сточных вод, электрод PEEK, кабель 10м | [16 empty] | 840
Цифровые датчики мутности и взвешенных в-в
FilterTrak 660 LPV421.99.00002 | Цифровой датчик FilterTrak для определения сверхнизких значений мутности, лазер 660 нм, 0.001 – 5000 mNTU, ±(3% + 0.005 NTU), подключается к контроллерам sc | [16 empty] | 5500
1720E sc LPV417.99.00002 | Проточный цифровой датчик мутности1720Е, лампа накаливания, (0.0001 - 100 NTU) для чистой воды, подключается к контроллерам серии sc, кабель 2м | [16 empty] | 2335
| 1895000 | Запасная лампа для датчика мутности 1720 D/E | [15 empty] | 75
Ultraturb plus sc LPV415.99.00001 | Универсальный проточный цифровой датчик мутности Ultraturb plus sc, современная компоновка с ИК-СИД и двумя детекторами для широкого диапазона измерения (0.001-1000 FNU) c функцией автоочисткой измерительной камеры, подключается к контроллерам серии sc, без кабеля | [16 empty] | 3160
| LZV275 | Комплект очищающих щеток для датчиков Ultraturb, на 4 замены, силикон | [15 empty] | 65
SOLITAX t-line sc LXV423.99.10000 | Экономичный цифровой погружной датчик мутности (0.001-4000 FNU), с автоочисткой, пласт. корпус, подключается к контроллерам серии sc, кабель 10м до +40°С, до 2 атм | [16 empty] | 2410
SOLITAX ts-line sc LXV423.99.00100 | Высокоточный цифровой погружной датчик мутности (0.001-4000 FNU) и содержания взвешенных веществ (0.001 мг/л - 50 г/л), с автоочисткой, корпус нерж. сталь, подключается к контроллерам серии sc, кабель 10м, до +40°С, до 5 атм | [16 empty] | 3525
SOLITAX hs-line sc LXV423.99.00200 | Высокоточный цифровой погружной датчик мутности (0.001-4000 FNU) и содержания взвешенных веществ (0.001 мг/л – 150-500 г/л), с автоочисткой, корпус нерж. сталь, подключается к контроллерам серии sc, кабель 10м, до +40°С, до 5 атм | [16 empty] | 4850
SOLITAX inline sc LXV424.99.00100 | Высокоточный цифровой монтируемый в трубу датчик мутности (0.001-4000 FNU) и содержания взвешенных веществ (0.001 мг/л - 50 г/л), с автоочисткой, корпус нерж. сталь, подключается к контроллерам серии sc, кабель 10м, до +40°С, до 5 атм | [16 empty] | 3945
SOLITAX highline sc LXV424.99.00200 | Высокоточный цифровой монтируемый в трубу датчик мутности (0.001-4000 FNU) и содержания взвешенных веществ (0.001 мг/л – 150-500 г/л), с автоочисткой, корпус нерж. сталь, подключается к контроллерам серии sc, кабель 10м, до +40°С, до 5 атм | [16 empty] | 5265
| LZX050 | Комплект очищающих щеток для датчиков Solitax, 5 шт/упак, силикон | [15 empty] | 40
| LZX578 | Комплект щеток Solitax для сред содержащих масла, 5 шт/упак, Viton | [15 empty] | 170
SS7/SS7HST LPV431.99.00002 LPV432.99.00002 | Проточный бесконтактный мутномер Surface Scatter для сильно загрязненных вод и и агрессивных сред (1 - 9999 NTU), целлюлозно-бумажной, пищевой, нефтехими- ческой промышленности с температурой до +50°С (+70-80°С для HST), кабель 2м | [16 empty] | 5700 (6600)
SONATAX sc LXV431.99.00001 | УЗ-датчик уровня ила для отстойников, диапазон регистрации профиля ила 0.2–12м, погрешность <0.1м, погружного типа (макс. глубина 3м) | [16 empty] | 6500
Цифровые датчики дезинфектантов
CLF/T 10 sc LXV45A/B.98.2?022 | Цифровой амперометрический анализатор свободного (CLF10 – LXV45A) или общего (CLТ10 – LXV45B) остаточного хлора без рН датчика (?=1), со стандартным рН- электродом (?=2, + 220€) или с дифференциаль-ным рНD-электродом (?=3, + 900€) смонтирован на панели из нерж. стали, окруж. и температура среды: +5...45°С, давление среды: 0.1...0.5bar | [16 empty] | 2950
| 9160600 | Электролит для CLF10 на 2 года | [15 empty] | 70
| 9160200 | Комплект мембран для CLF10 на 1-2 года | [15 empty] | 75
| 9181400 | Электролит для CLT10 на 2 года | [15 empty] | 70
| 9180900 | Комплект мембран для CLT10 на 1-2 года | [15 empty] | 75
| 9181700 | Кольцо-фиксатор для датчика хлора | [15 empty] | 7
| 9181800 | Прокладка | [15 empty] | 10
| 9159900 | Набор для ограничения давления на уровне 0.5 бар (при давлении на входе 1.4…8.3 бар), подключение трубкой 4/6 мм | [15 empty] | 355
LZY051 | Проточный подкислитель пробы до рН 5.5-6.5, применяется при анализе сред с выраженным непостоянным или щелочным рН (свыше 8), а также для автоочистки | [16 empty] | 1885
Цифровые датчики органики и нефтепродуктов
UVAS plus sc LXV418.99.?0001 | Высокоточный цифровой погружной УФ-датчик с автоочисткой для определения растворенной органики в диапазонах 0.01 … 60 (?=9), 0.1 … 600 (?=5), 0 .. 1500 (?=2) и 2 … 3000 (?=1) м-1 SAC254 с возможностью калибровки на отображение значений ХПК, БПК, TOC. Для контроля всех видов вод, в том числе и активного ила, с возможностью установки в проточную ячейку (см. расходные материалы Nitratax) | [16 empty] | 20120
FP360 sc LXV441.99.XYZ01 | Цифровой погружной УФ- флуоресцентный датчик для определения полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в диапазонах 0…50 / 0…500 мкг/л (X=1) или 0…500 / 0…5000 мкг/л (X=2), с калибровкой на содержание определяемого нефтепродукта или ГСО № 7950-2001. Для контроля оборотной, природной, сточной и других видов вод, корпус из нержавеющей стали (Y=1) или титана (Y=2, +2230€), без (Z=1) или с форсункой для очистки сжатым воздухом (Z=2, +250€), кабель 10м (по заказу 1.5м), с возможностью установки в проточную ячейку | [16 empty] | 15500
Промышленные датчики биогенных элементов (N+P)
Nitratax clear sc LXV420.99.50001 | Цифровой погружной УФ-датчик Nitratax clear sc без компенсации мутности для определения суммы нитратного и нитритного азота в диапазоне 0,5 – 20,0 мг/л N-NO2+3, для контроля чистых и очищ. вод, погреш. ±(0.5 мг/л + 5%), разреш. 0.1 мг/л | [16 empty] | 9160
Nitratax eco sc LXV415.99.10001 | Цифровой погружной УФ-датчик Nitratax eco sc определения суммы нитратного и нитритного азота в диапазоне 1 – 20 мг/л N-NO2+3, для оперативного контроля процессов нитрификации в аэротенках, погреш. ±(0.5 мг/л + 5%), разрешен. 0.5 мг/л | [16 empty] | 11920
Nitratax plus sc LXV417.99.?0001 | Высокоточный цифровой погружной УФ-датчик Nitratax plus sc для опред. суммы нитратного и нитритного азота в диапазоне 0.1…25 (?=5), 0.1…50 (?=2), 0.1…100 (?=1) мг/л N-NO2+3, для контроля чистых, очищенных и сточных вод, активного ила в аэротенках, погрешность ±(0.5 мг/л + 3%), разрешение 0.1 мг/л | [16 empty] | 18190
| LZX148 | Сменные щетки очистителя 1мм, комплект из 5 шт. (для Nitratax/UVAS) | [15 empty] | 270
| LZX012 | Сменные щетки очистителя 2мм, комплект из 5 шт. (для Nitratax/UVAS) | [15 empty] | 140
| LZX117 | Сменные щетки очистителя 5мм, комплект из 5 шт. (для Nitratax/UVAS) | [15 empty] | 90
| LZX119 | Сменные щетки очистителя 50мм, комплект из 5 шт. (для UVAS) | [15 empty] | 165
| LZX426 | Комплект прокладок для ежегодного обслуживания (для Nitratax/UVAS) | [15 empty] | 100
N -ISE sc | Цифровой погружной комбинированный ИСЭ-датчик аммонийного+нитратного азота AN-ISE sc (?=0), только аммонийногоазота A-ISE sc (?=1), только нитратного азота N-ISE sc (?=2), с технологией CARTRICAL и компенсацией по калию и хлоридам, измерение в диапазоне 0,2 – 1000 мг/л N-NH4 / N-NO3, погрешность ±(0.2 мг/л + 5%) в стандарте, дополнит. параметр 1 – 1000 мг/л К / Cl, для установки в аэротенках, ограничено подходит для контроля поверхностных вод и других применений | [16 empty] | 7020
A -ISE sc | [17 empty] | 5040
N -ISE sc | [17 empty] | 5040
LXV440.99.?0001
| LZY694 | Сенсорный картридж CARTRICAL для датчиков A-ISE, N-ISE и AN-ISE, средний ресурс один год, срок хранения до начала использования не более 6 месяцев | [15 empty] | 980
LXV421.99.???1 | Промышленный автоматический анализатор аммонийного азота в воде | [16 empty] | 14500
| AMTAX SC, ГСЭ-измерение с автоматической калибровкой и очисткой, подключается к SC- контроллерам, до -20°С, питание 110-220В |  | L | X | V | 4 | 2 | 1 | - | 9 | 9 | - | ? | ? | ? | ? | 1 | +
Код стран (западная/восточная Европа)
| Диапазон измерения 0.02…5.00 мг/л N-NH4 | [11 empty] | 4 |  |  |  |  | 0
| Диапазон измерения 0.05…20.0 мг/л N-NH4 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
| Диапазон измерения 1.0…100 мг/л N-NH4 | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 0
| Диапазон измерения 10…1000 мг/л N-NH4 | [11 empty] | 3 |  |  |  |  | 0
| Без фильтра для аэротенков Filterprobe, подготовленный к его установке | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
| С фильтровальным модулем Filterprobe c 5-м обогреваемым шлангом | [12 empty] | 1 |  |  |  | 4350
| С фильтровальным модулем Filterprobe c 10-м обогреваемым шлангом | [12 empty] | 2 |  |  |  | 5200
| 1-канальная версия для анализа постоянного потока пробы, например от Filtrax | [12 empty] | 3 |  |  |  | 0
| 2-канальная версия для анализа постоянного потока пробы, например от Filtrax | [12 empty] | 4 |  |  |  | 700
| Питание для внешних устройств 220В | [13 empty] | 0 |  |  | 0
| Питание для внешних устройств 110В | [13 empty] | 1 |  |  | 0
| Всепогодный корпус для установки вне помещений (тестировался до -20°С) | [14 empty] | 0 |  | 250
| Indoor - Корпус с прозрачной дверкой для установки внутри помещений | [14 empty] | 1 |  | 0
Расходные материалы для Amtax sc
LCW889 | Комплект реагентов для Amtax sc, 0.02…5.00 мг/л N-NH4 (~25000 измерений, 2-4 мес) | [16 empty] | 225
LCW865 | Комплект реагентов для Amtax sc, 0.05…20.0 мг/л N-NH4 (~25000 измерений, 3-6 мес) | [16 empty] | 220
LCW871 | Комплект реагентов для Amtax sc, 1.0…100 мг/л N-NH4 (~25000 измерений, 3-6 мес) | [16 empty] | 240
LCW866 | Комплект реагентов для Amtax sc, 10…1000 мг/л N-NH4 (~25000 измерений, 3-6 мес) | [16 empty] | 240
LCW868 | Набор электролита и мембран на 6 месяцев | [16 empty] | 90
LCW890 | Набор электролита и мембран на 6 месяцев для минимального диапазона измер. | [16 empty] | 90
LCW890 | Дополнительный набор электролита для LCW890 на 6 месяцев | [16 empty] | 50
LCW867 | Очищающий раствор для замены раз 1-3 месяца (зависит от жесткости воды) | [16 empty] | 45
LZY465 | Комплект расходных материалов для Amtax на 2-ой год эксплуатации | [16 empty] | 950
LZY181 | Головка поршневого насоса (ежегодная замена, входит в LZY465) | [16 empty] | 250
LZY069 | Сменный ГСЭ для Amtax (ресурс 12-18 месяцев, входит в LZY465) | [16 empty] | 685
LXV422.99.????1 | Промышленный автоматический анализатор ортофосфатного фосфора в воде | [16 empty] | 14500
| PHOSPHAX SC, фотометрическое измерение с молибдованадатом (желтый метод) с авто- очисткой, до -20°С, питание 110-220В |  | L | X | V | 4 | 2 | 2 | - | 9 | 9 | - | ? | ? | ? | ? | 1 | +
Код стран (западная/восточная Европа)
| Диапазон измерения 0.05…15.0 мг/л P-PO4 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
| Диапазон измерения 1.0…50.0 мг/л P-PO4 | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 0
| Без фильтра для аэротенков Filterprobe, подготовленный к его установке | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
| С фильтровальным модулем Filterprobe c 5-м обогреваемым шлангом | [12 empty] | 1 |  |  |  | 4350
| С фильтровальным модулем Filterprobe c 10-м обогреваемым шлангом | [12 empty] | 2 |  |  |  | 5200
| 1-канальная версия для анализа постоянного потока пробы, например от Filtrax | [12 empty] | 3 |  |  |  | 0
| 2-канальная версия для анализа постоянного потока пробы, например от Filtrax | [12 empty] | 4 |  |  |  | 700
| Питание для внешних устройств 220В | [13 empty] | 0 |  |  | 0
| Питание для внешних устройств 110В | [13 empty] | 1 |  |  | 0
| Всепогодный корпус для установки вне помещений (тестировался до -20°С) | [14 empty] | 0 |  | 250
| Indoor - Корпус с прозрачной дверкой для установки внутри помещений | [14 empty] | 1 |  | 0
Расходные материалы для Phosphax sc
LCW869 | Реагентов для Phosphax sc, 2л (~35000 измерений) | [16 empty] | 115
LCW870 | Очищающий раствор (для ежегодной замены) | [16 empty] | 75
LZY467 | Комплект расходных материалов для Phosphax на 2-й год эксплуатации | [16 empty] | 260
LZY418 | Сменные стекла фотометрической камеры (ресурс 18-36 месяцев) | [16 empty] | 50
Расходные материалы для Filterprobe
LZY140 | Мембранный фильтр для Filterprobe (для замены необходимо 2 шт.) | [16 empty] | 310
LZY130 | Комплект расходных материалов для насоса Filterprobe (раз в 2-3 года) | [16 empty] | 215
LZY138 | Форсунки системы очистки Filterprobe с медным покрытием (раз в 1-2 года) | [16 empty] | 35
LZY139 | Выпускной патрубок Filterprobe с медным покрытием (раз в 1-2 года) | [16 empty] | 30
Монтажные приспособления, системы очистки и фильтрации
LZY714.99.????0 | Монтажная арматура для крепления погружных датчиков |  | L | Z | Y | 7 | 1 | 4 | - | 9 | 9 | - | ? | ? | ? | ? | 0 | 150
+
Код стран (западная/восточная Европа)
| Адаптер 180° ПВХ для крепления датчиков с внешней резьбой 1 дюйм | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 0
| Адаптер 90° нерж. сталь для крепления датчиков Solitax, TSS, Nitratax, UVAS | [11 empty] | 5 |  |  |  |  | 120
| Без крепления к перилам или стене (только труба) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Поворотное крепление к перилам (ПВХ, только для LZY714.99.2???0) | [12 empty] | 1 |  |  |  | 300
| Кронштейн длиной 24см с направляющей для крепления к стене, (нерж. сталь) | [12 empty] | 2 |  |  |  | 390
| Кронштейн длиной 10см с направляющей для крепления к стене, (нерж. Сталь | [12 empty] | 3 |  |  |  | 350
| Крышка-заглушка для трубы черного цвета (взвешенные, мутность, уровень ила) | [13 empty] | 1 |  |  | 0
| Крышка-заглушка для трубы желтого цвета (нитраты) | [13 empty] | 2 |  |  | 0
| Крышка-заглушка для трубы синего цвета (аммоний + нитраты) | [13 empty] | 3 |  |  | 0
| Крышка-заглушка для трубы розового цвета (проводимость) | [13 empty] | 4 |  |  | 0
| Крышка-заглушка для трубы серого цвета (органика) | [13 empty] | 5 |  |  | 0
| Крышка-заглушка для трубы зеленого цвета (аммоний) | [13 empty] | 6 |  |  | 0
| Крышка-заглушка для трубы оранжевого цвета (ОВП) | [13 empty] | 7 |  |  | 0
| Крышка-заглушка для трубы красного цвета (растворенный кислород) | [13 empty] | 8 |  |  | 0
| Крышка-заглушка для трубы коричневого цвета (рН) | [13 empty] | 9 |  |  | 0
| Труба 2м нержавеющая сталь (удлинение с помощью LZY413, LZY414) | [14 empty] | 1 |  | 170
| Труба 2м ПВХ (только для LZY714.99.2???0) | [14 empty] | 2 |  | 0
LZX414.00.40000 | Крепление SS316 для фильтродержателя Filtrax | [16 empty] | 770
LZX414.00.60000 | Крепление SS316 для зонда Filterprobe (приборы Amtax/Phosphax) | [16 empty] | 840
LZX414.00.70000 | Крепление SS316 c 180° адаптером для датчиков Sonatax | [16 empty] | 770
LZX414.00.80000 | Крепление SS316 с 45° адаптером для датчиков с резьбой 1 дюйм | [16 empty] | 770
LZY413 | Удлиняющая труба 1 м для монтажного крепления LZX414, нерж. сталь | [16 empty] | 330
LZY414 | Удлиняющая труба 1.8 м для монтажного крепления LZX414, нерж. сталь | [16 empty] | 390
LZX461 | Монтажная арматура для датчиков Solitax LXV424, (макс. 1 атм), фиксированный монтаж | [16 empty] | 560
LZX936 | Монтажная арматура для датчиков Solitax LXV424, (макс. 1 атм), c возможностью извлечения/установки датчика без остановки процесса | [16 empty] | 1465
LZX337 | Безопасная монтажная арматура для датчиков Solitax LXV424, (макс. 5 атм), c возможностью извлечения/установки датчика без остановки процесса (макс. 5 атм) | [16 empty] | 2995
LZX660 | Наварной фланец для монтажных арматур LZX461/936/337, нерж. сталь | [16 empty] | 180
LZU300.99.00000 | Монтажная арматура для датчиков TSS Clamp (макс. 10 атм), c возможностью извлечения/установки датчика без остановки процесса (макс. 1.5 атм). | [16 empty] | 1820
LZU302.99.?0000 | Наварной фланец TriClamp для крепления датчиков TSS Clamp (?=0) или XL (?=1) | [16 empty] | 115
LZX914.99.11200 LZX914.99.12200 | Монтажный комплект из нерж. стали SS316 (11200) или CPVC (12200) для подвеса на цепи (длиной 5м) датчиков c резьбой 1” | [16 empty] | 455 365
LZX914.99.11110 | Монтажный комплект для подвеса на цепи датчика FP360, SS316, цепь 5м | [16 empty] | 335
LZX914.99.11300 | Монтажный комплект для подвеса на цепи датчика SONATAX, SS316, цепь 5м | [16 empty] | 525
LZX914.99.42200 | Комплект CPVC для фикс. на подвижной штанге с поплавком датчиков с резьбой 1" | [16 empty] | 620
7300800 | Проточная камера из проз. пластика, до 1.3 атм для датчиков с резьбой 1” | [16 empty] | 390
LZY669 | Проточная камера для датчика FP360, подключение шлангами 8/6 мм | [16 empty] | 2670
LZХ86? | Проточная камера для UVAS/Nitratax (LXV418/417 5мм ?=7; 50мм ?=8, 1/2мм ?=9) | [16 empty] | 2670
6860103.99.0001 | Высокоэффективная система очистки сжатым воздухом HOAB со встроенным компрессором (1.8 м3/ч, 2.8 атм.), в комплекте со шлангом 7м, питание 230В | [16 empty] | 1660
LZY706 | Насадка для датчика A- N- AN-ISE для очистки сжатым воздухом | [16 empty] | 270
Z09181=A=4000 | Насадка для датчиков c концевой резьбой ¾" для очистки сжатым воздух. или водой | [16 empty] | 190
Z08544=A=0001 | ЭМ клапан для сж.воздуха/воды, макс. 7 атм., вход G3/8”, выход трубка 4/6, 240 В | [16 empty] | 275
Z595=010=005 | Предохранительный фильтр 100 мкм в сборе для чистой воды, подключение 4/6мм, | [16 empty] | 135
Z595=010=906 | Набор сменных фильтров 100 мкм 6 шт,макс. 8 бар, 40°С | [16 empty] | 135
Z595=010=906 | Блок охлаждения пробы, вход/выход 4хDN10 | [16 empty] | 1505
9159900 | Набор для регулировки давления на уровне 0.5 бар (на входе 1.4…8.3 бар), 4/6 мм | [16 empty] | 355
LXV294.52.0?000 | Система Filtrax, включает управляющий блок системы Filtrax для непрерывной подачи пробы из фильтров к анализатору(ам) с производительностью до 900 мл/ч, питание 220В, погружной фильтродержатель на 2 фильтра с обогрев. шлангом 2м (?=1, без нагрева), 10м (?=2, +720€), 20м (?=3, +1230€), 30м (?=4, +1735€), 2 фильтра в комлекте | [16 empty] | 7195
LXV294.52.00000 | Управляющий блок системы Filtrax, непрерывная подача пробы из фильтров к анализатору(ам) с производительностью до 900 мл/ч, питание 220В | [16 empty] | 5530
| LZX677 | Двухсторонний мембранный фильтр 0.30мкм в рамке для Filtrax, 1 шт | [15 empty] | 440
| LZX018 | Комплект расходных материалов для Filtrax на год эксплуатации | [15 empty] | 540
Автоматические пробоотборники
Портативный пробоотборник HACH SIGMA |  | S | D | 9 | 0 | 0 | P | . | 9 | 9 | . | 1 | X | X | 1 | X |  | 2600
Варианты моделей HACH SD900 переносной пробоотборник 2 600,00 в ключает конт роллер (8970SD), центральную секцию (8922), крышку (8890)
| Код стран (западная/восточная Европа) | [16 empty] | опции
| Система пробоотбора Перистальтический насос… | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 0
Длина под ающего шланга ПВХ шланг, 9.5 х 15.9 мм (3/8" x 5/8") соответствующей длины плюс заборник-груз из тефлона/нерж . стали (арт. 926)
| 7.5 метра (арт. 920) | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 150
| 30 метров (арт. 923) | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 200
Варианты бутылей/емкостей
| Пластик, 1 x 11 л для усредненной пробы(включает компактную основу 8975, датчик наполнения 8996, 1 x 10л ПЭ емкость 1918) | [12 empty] | 1 |  |  |  | 520
| Пластик, 1 x 15 л для усредненной пробы (включает стандартную основу 8976, датчик наполнения 8996, 1 x 15л ПЭ емкость 1367) | [12 empty] | 2 |  |  |  | 320
| Пластик, 1 x 20 л для усредненной пробы (включает стандартную основу 8976, датчик наполнения 8996, 1 x 21л ПЭ емкость 6498) | [12 empty] | 3 |  |  |  | 650
| Пластик, 2 x 3,8 л в стандартной осн (включает станд. основу 8976, распределит. 8584, фиксатор 2190, 2 x 3.8л ПЭ бутыли 2215) | [12 empty] | 4 |  |  |  | 1170
| Пластик, 24 x 1 л в стандартной осн (включает станд. основу 8976, распределит. 8582, фиксатор 1422, 24 x 1л ПЭ бутыли 737) | [12 empty] | 5 |  |  |  | 1290
| Пластик, 24 x 575 мл в компактной осн (включает компакт. основу 8975, распред. 8580, фиксатор 1422, 24x575мл ПЭ бутыли 1369) | [12 empty] | 6 |  |  |  | 1220
| Стекло, 24 x 350мл в стандартной осн. (включает станд. основу 8976, распред. 8582, фиксатор 1422, 24x350мл стекл. бутыли 732) | [12 empty] | A |  |  |  | 1290
| Пластик, 4 x 3,8 л в стандартной осн. (включает станд. основу 8976, распределит. 8584, фиксатор 2190, 4 x 3.8л ПЭ бутыли 2217) | [12 empty] | B |  |  |  | 760
| Пластик, 8 x 2,3 л в стандартной осн (включает стд. основу 8976, распред. 8842, фикс. 1322, корзину 1511, 8 x 2.3л ПЭ бутыли 657) | [12 empty] | D |  |  |  | 1050
| Пластик, 1 х 25л в основе с активным охл (включает охлаждаемую основу, фиксатор 1593, 1x25л ПЭ бутыль BM 60046) | [12 empty] | Y |  |  |  | 2920
| Стекло 1 х 20л в основе с активным охл (включает охлаждаемую основу, фиксатор 1593, 1x20л стеклянную бутыль BM 30045) | [12 empty] | X |  |  |  | 2970
Корпус
| ABS/PC пластик (NEMA 4X, 6, IP 67) | [13 empty] | 1 |  |  | 0
| С охлаждением Active Cooling, 12/220В | [13 empty] | 2 |  |  | 0
Варианты питания пробоотборника
| без источника питания | [14 empty] | 0 |  | 0
| Аккумулятор, без зарядного устройства(включает 1 x аккумулятор с гель-электролитом, 12В, 6Ач - свинцово кислотный, арт. 8754400) | [14 empty] | 1 |  | 220
| Сетевой адаптер, 230В, евровилка (для охл. осн. только эта опция) | [14 empty] | 2 |  | 380
Стационарный пробоотборник HACH SIGMA с охлаждением для помещений |  | S | D | 9 | 0 | 0 | R | . | 9 | 9 | . | 1 | X | X | X | X |  | 3150
Варианты моделей HACH SD900 стационарный пробоотборник с холодильником 3 150,00 включая контроллер 900SD
| Код стран (западная/восточная Европа) | [16 empty] | опции
| Система пробоотбора Перистальтический насос… | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 0
Длина под ающего шланга ПВХ шланг, 9.5 х 15.9 мм (3/8" x 5/8") соответствующей длины плюс заборник-груз из тефлона/нерж . стали (арт. 926)
| 7.5 метра (арт. 920) | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 150
| 30 метров (арт. 923) | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 200
Варианты бутылей/емкостей
| Пластик, 1 x 10 л для усредненной пробы | [12 empty] | 1 |  |  |  | 330
| Пластик, 1 x 20 л для усредненной пробы | [12 empty] | 3 |  |  |  | 330
| Пластик, 24 x 1 л с распеределителем | [12 empty] | 5 |  |  |  | 1050
| Пластик, 4 x 10 л с распеределителем | [12 empty] | 7 |  |  |  | 980
| Стекло 4 x 10 л с распеределителем | [12 empty] | 8 |  |  |  | 925
| Стекло 1 x 10 л для усредненной пробы | [12 empty] | 9 |  |  |  | по запросу
| Стекло 24 x 0.35 л с распеределителем | [12 empty] | A |  |  |  | 1195
Корпус
| ABS/PC пластик (NEMA 4X, 6, IP 67) | [13 empty] | 1 |  |  | 0
| С охлаждением Active Cooling, 12/220В | [13 empty] | 2 |  |  | 270
Варианты питания пробоотборника
| 230VAC, EU Plug | [14 empty] | 2 |  | 0
Сверхпрочный стационарный HACH SIGMA всепогодный пробоотборник |  | S | D | 9 | 0 | 0 | А | . | 9 | 9 | . | 1 | X | X | X | X |  | 5350
Варианты моделей HACH SD900AWRS (Всепогодный с термостатированием проб) включая контроллер 900SD
| Код стран (западная/восточная Европа) | [16 empty] | опции
| Система пробоотбора Перистальтический насос… | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 0
Длина под ающего шланга ПВХ шланг, 9.5 х 15.9 мм (3/8" x 5/8") соответствующей длины плюс заборник-груз из тефлона/нерж . стали (арт. 926)
| 7.5 метра (арт. 920) | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 150
| 30 метров (арт. 923) | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 200
Варианты бутылей/емкостей
| Пластик, 1 x 10 л для усредненной пробы | [12 empty] | 1 |  |  |  | 330
| Пластик, 1 x 20 л для усредненной пробы | [12 empty] | 3 |  |  |  | 330
| Пластик, 24 x 1 л с распеределителем | [12 empty] | 5 |  |  |  | 1050
| Пластик, 4 x 10 л с распеределителем | [12 empty] | 7 |  |  |  | 980
| Стекло 4 x 10 л с распеределителем | [12 empty] | 8 |  |  |  | 925
| Стекло 1 x 10 л для усредненной пробы | [12 empty] | 9 |  |  |  | по запросу
| Стекло 24 x 0.35 л с распеределителем | [12 empty] | A |  |  |  | 1190
| Стекло 8 x 1.9 л с распеределителем | [12 empty] | С |  |  |  | 1060
| Пластик, 8 x 2.3 л с распеределителем | [12 empty] | D |  |  |  | 940
Корпус
| ABS/PC пластик (NEMA 4X, 6, IP 67) | [13 empty] | 1 |  |  | 0
Варианты питания пробоотборника
| Питание от сети 230VAC, EU Plug | [14 empty] | 2 |  | 0